大理大学资产经营有限公司

学术交流中心监控设备项目询价函

（招标编号：ZCGS2018005）

经公司批准，现将对 监控设备 按《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件供应商参加竞标。

一、标的及要求（共有1个标段）

招标编号：ZCGS2018005

下列标段中“采购产品技术参数与配置要求”是指，对产品总体的质量、性能和档次等要求的文字描述，报价供应商所投的产品必须满足采购人对产品的总体的质量、性能和档次等要求。

A标段

1、会议室、茶吧区域

| 序号 | 项目名称 | 规格及技术要求 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16路网络高清硬盘录象机 | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商（ACTI、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO）的网络摄像机；最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持萤石云存储；支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；支持H.265高效视频编码码流，支持Smart265、H.265、H.264 IP设备混合接入；支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出；支持一键添加IP设备以及一键开启录像功能；支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持最大8/16路同步回放和多路同步倒放；支持萤石云服务，可一键配置上网；支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽； | 1 | 台 |
| 2 | 监控专用硬盘 | 4T/SATA 7200转，监控专用硬盘 | 2 | 块 |
| 3 | 显示器 | 21.5寸液晶 | 1 | 台 |
| 4 | 网络POE供电高清摄像机 | 400万像素；高清红外筒型网络摄像机，网线接口，30米红外，可选4mm/6mm/8mm镜头最高分辨率可达1280×960 @ 30fps,在该分辨率下可输出实时图像；• 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活；• 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿；• 采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离可达20-30米；• ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；• 可支持PoE供电功能；• 可支持3D数字降噪；• 支持双码流,支持手机监控；• 符合IP66级防尘防水设计,可靠性高；• 支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境；• 功能齐全:心跳,镜像等应用场景 ； 含安装支架 | 10 | 个 |
| 5 | 16路网络POE供电交换机 | 持PoE 8芯供电技术，降低网线电源损耗；•支持802.3af/at PoE标准；•支持重要端口数据保障；•支持EXTEND模式，延长网线传输至250m；•支持buffer优化，保证视频数据传输；•支持VLAN配置(智能型支持)；•支持端口汇聚(智能型支持)；•支持STP、组播、端口镜像(智能型支持)；•支持QoS(智能型支持)；•支持SNMP网络管理(智能型支持)；•支持WEB管理(智能型支持)；•存储转发交换方式；•支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准；•桌面、机架式设计,安装简便；•全金属封闭结构； | 1 | 台 |
| 6 | 线材、辅材及安装 | 包括：PVC管、网络线等辅材，安装调试包干 | 1 | 批 |

预算：16650.00元。

A标段

2. 餐厅、院子区域

| 序号 | 项目名称 | 规格及技术要求 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32路网络高清硬盘录象机 | 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商（ACTI、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO）的网络摄像机 ；l最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放；l支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；l支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264、MPEG4 IP设备混合接入；l支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出；l支持最大8/16/16路同步回放和多路同步倒放；l支持4个SATA接口；l支持GB28181、Ehome协议接入平台； | 1 | 台 |
| 2 | 监控专用硬盘 | 4T/SATA 7200转，监控专用硬盘 | 4 | 块 |
| 3 | 显示器 | 21.5寸液晶 | 1 | 台 |
| 4 | 网络POE供电高清摄像机 | 400万像素；高清红外半球型网络摄像机，网线接口，30米红外，可选4mm/6mm/8mm镜头最高分辨率可达1280×960 @ 30fps,在该分辨率下可输出实时图像；• 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活；• 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿；• 采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离可达20-30米；• ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；• 可支持PoE供电功能；• 可支持3D数字降噪；• 支持双码流,支持手机监控；• 符合IP66级防尘防水设计,可靠性高；• 支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； | 1 | 个 |
| 5 | 网络POE供电高清摄像机 | 400万像素；高清红外筒型网络摄像机，网线接口，30米红外，可选4mm/6mm/8mm镜头最高分辨率可达1280×960 @ 30fps,在该分辨率下可输出实时图像；• 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活；• 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿；• 采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离可达20-30米；• ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；• 可支持PoE供电功能；• 可支持3D数字降噪；• 支持双码流,支持手机监控；• 符合IP66级防尘防水设计,可靠性高；• 支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 含安装支架 | 19 | 个 |
| 6 | 16路网络POE供电交换机 | 持PoE 8芯供电技术，降低网线电源损耗；•支持802.3af/at PoE标准；•支持重要端口数据保障；•支持EXTEND模式，延长网线传输至250m；•支持buffer优化，保证视频数据传输；•支持VLAN配置(智能型支持)；•支持端口汇聚(智能型支持)；•支持STP、组播、端口镜像(智能型支持)；•支持QoS(智能型支持)；•支持SNMP网络管理(智能型支持)；•支持WEB管理(智能型支持)；•存储转发交换方式；•支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准；•桌面、机架式设计,安装简便；•全金属封闭结构； | 2 | 台 |
| 7 | 线材、辅材及安装 | 包括：PVC管、网络线等辅材，安装调试包干 | 1 | 批 |
| 合计 |  |  |  |  |

预算：32370.00元.

二、项目总体要求

1、本标共有1个标段，投标商须对整个标段进行投标。

2、招标文件中的任一项产品所列的技术参数及技术指标均为最低要求；招标文件中的任一项产品所列厂商均为参考，投标方可提供与之对应的技术参数及指标、性能相一致的产品；投标方在投标文件中提供参与投标产品的技术参数及技术指标不得低于本要求。

3、投标商投标报价时的项目顺序，必须与标书中每个标段的项目顺利一致，不得打乱顺序进行投标报价。

4、投标商必须对标段进行整体投标，不得少项、缺项。少项、缺项报价的标书，将因未响应标书而视为废标。

5、报价供应商要负责对所投标段的全部设备进行软硬件方面的送货、安装、调试等，以使全部设备可以正常运行或使用。

6、交货时间：18年10月20日前必须完成交货。逾期每天罚款5000.00元。

7、交货地点：大理大学资产经营有限公司学术交流中心

8、付款方式：设备安装验收完成后15个工作日内支付货款的95%，质保期结束后15个工作日内支付货款的5% 。

成交供应商提供的完备结算凭据是指：一是使用部门签署的验收报告；二是发票复印件；三是相关资金往来的时间记录。

三、报价供应商的报价

报价供应商的报价为一次性报价，应包括运输费、安装费、调试费、维护费等全部费用。

四、报价回函内容应包括

1、唱标一览表（格式要求见附件一）；

2、明细报价书（格式要求见附件二）；

3、服务承诺书（格式要求见附件三）；

4、质量保证书（格式要求见附件四）；

5、资质证明文件，至少应包括：营业执照、税务登记证、组织机构代码证等企业资质证明文件的复印件，复印件均需加盖企业公章；

6、制造厂家或中国总代理针对本项目予以支持的、正式的授权书原件；

7、本次询价要求提交的，以及报价供应商认为需要提交的资料。

五、报价回函制作与递交时间要求

1、报价回函制作要求：报价回函一式4份，其中正本1份、副本3份，每1份装订为1册，每份须均由法定代表人签字并加盖公章后一同密封。

2、报名时间：2018年9月21日——2018年9月26日下午15:00前（参与投标的厂商可进行电话预约报名）。

地点：大理大学资产经营有限公司

3、报价回函递交时间要求：以直接送达的方式，于2018年9月27日下午14:30分之前，送达大理大学资产经营有限公司。愈期的报价回函视为无效。

六、成交原则

在符合并满足采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出合理最低报价的供应商作为成交供应商。

七、本次招标信息发布指定站点

大理大学资产经营有限公司将在下述站点发布关于本次招标活动有关事宜的公告，各投标人必须在递交投标文件前七十二小早随时查看，以获取项目最新信息。

1、大理大学资产经营有限公司网站（http:/202.203.16.5:8088/cms/ 常用下载）；

八、联系方式 联系人

联系方式：电话 0872-2219853

- 采购项目负责人：

- 采购项目经办人：董文刚（18849655073）

大理大学资产经营有限公司

2018年9月20日

附件一：唱标一览表

唱标一览表

报价供应商（签章）：

询价编号：                                   单位：元

| 标段 | 报价 | 交货时间承诺 | 服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写：小写： |  |  |

注意：请将此“唱标一览表”作为报价回函的第一页，以便查找和唱标

附件二：明细报价书

明细报价书

询价编号：

大理大学资产经营有限公司：

在认真阅读了贵处的“大理大学资产经营有限公司监控设备采购项目询价函”，并对该采购项目的需求作了充分了解后，我单位（公司）决定报价和参加竞标，其详细报价如下：

A标段

| 序号 | 品名 | 投标产品详细说明 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写） |  |  |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |  |  |

注意：报价供应商必须在“投标产品详细说明”一列，结合所投标段的“采购产品技术参数与配置要求”，对投标产品进行详细的说明，至少应包括投标产品的生产厂家、型号、技术参数、标准配置清单及选配件、质量和服务承诺等。

报价供应商（签章）

法定代表人（签名）

联系电话：

日期:    年   月   日

附件三：服务承诺书

服务承诺书

询价编号：

大理大学资产经营有限公司：

本着诚信的原则，贵处的此次询价采购我单位（公司）的报价如果有幸成交，我们将认真履行如下服务承诺：

1、交货时间承诺：

2、项目实施承诺：

3、质保期承诺：

4、售后服务承诺：

……

报价供应商（公章）

法定代表人（签名）

日期：    年   月   日

附件四：质量保证书

质量保证书

大理大学资产经营有限公司：

本书作为                    （报价供应商名称）参与贵处组织的询价编号为                   的监控设备询价采购项目       标段报价、对所提供的监控设备的质量保证。现慎重做出以下质量保证，并承担相应的法律责任：

1、提供的监控设备是全新、具有生产厂家质量合格证和国家有关质量检测部门检测合格、手续齐全且合法的产品；

2、提供的监控设备是符合贵处        号询价规定的质量、性能、规格、技术等均满足要求；

……

报价人全称(签章)

法定代表人（签章）

日期：    年   月   日

附件五：相关资质文件

附件六：其他须提交的材料